## Koszty kwalifikowane
LP | Nazwa | jedn.miary | ilość | cena jednostkowa | Wartość pozycji | Wartość razem
I | Hala wraz budynkiem biurowym
1. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0
1.1 | Roboty ziemne - rzędna przygotowana przez Inwestora na -0,58 m względem rzędnej posadzki |  |  |  |  | 0
1.1.1 | wykop pod stopy fundamentowe, ławy oraz podwaliny | m3
1.1.2 | zasypanie fundamentów | m3
1.1.3 | nasyp z piasku zagęszczonego do współczynnika Is 0,97, E2=80MPa, E2/E1≤2,5, grubośc nasypu 30 cm | m3
2. | WYKONANIE FUNDAMENTÓW |  |  |  |  | 0
2.1 | Fundamenty |  |  |  |  | 0
2.1.1 | podklad betonowy pod fundamenty B10 | m3
2.1.2 | stopy fundamentowe , beton W8, B 25 | m3
2.1.3 | ławy i ściany fundamentowe, beton W8, B 25 | m3
2.1.4 | podwaliny żelbetowe , Beton W8, B 25 | m3
2.1.5 | Zbrojenie dostawa i montaż | kg
2.1.6 | kotwy | kg
2.2 | Izolacje |  |  |  |  | 0
2.2.1 | izolacja cieplna podwalin gr 8 cm w systemowym rozwiązaniu | m2
2.2.2 | izolacja cieplna ścian fundamentowych g 12 cm w systemowym rozwiązaniu | m2
2.2.3 | folia kubełkowa | m2
3. | DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ |  |  |  |  | 0
3.1 | Konstrukcja stalowa dostawa i montaż |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Słupy stalowe - dostawa | t
3.1.2 | Dźwigary-dostawa | t
3.1.3 | Belki podsuwnicowe - dostawa | t
3.1.4 | Rygle ścienne, stężenia, tężniki - dostawa | t
3.1.5 | Śruby-dostawa | t
3.1.6 | Montaż konstrukcji | t
4. | ŚCIANY - konstrukcyjne murowane i działowe |  |  |  |  | 0
4.1 | Konstrukcja murowa |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Ściany murowane gr 24 cm SILKA | m2
4.1.2 | Ściany murowane gr 24 cm SILKA, REI 60 | m2
4.1.3 | Kanały z pustaków systemowych wraz z czapą | mb
4.2 | Konstrukcja żelbetowa |  |  |  |  | 0
4.2.1 | słup SB1, beton B 25 | m3
4.2.2 | trzpienie, beton B 25 | m3
4.2.3 | podciąg żelbetowy , B 25 | m2
4.2.4 | wieńce, beton B 25 | m3
4.2.5 | nadproża, B 25 | m3
4.2.6 | nadproża typu L19 | mb
4.2.7 | system łączników zbrojeniowych Pfeifer | kpl
4.2.8 | dostawa i montaż zbrojenia | kg
4.2.9 | dostawa i montaż marek stalowych | kg
4.3 | Sciany działowe |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Wykonanie ścianek działowych murowanych gr 12 cm | m2
4.4 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Papa termozgrzewalna | m2
5. | DOSTAWA I MONTAŻ OBUDOWY DACHU I ŚCIAN |  |  |  |  | 0
5.1 | Lekka obudowa ścian |  |  |  |  | 0
5.1.1 | ściany zewnetrzne z płyty warstwowej PIR gr 10 cm wraz z obróbkami i łącznikami - dostawa i montaż | m2
5.1.2 | ściany wewnętrzne z płyty warstwowej PIR gr 10 cm wraz z obróbkami i łącznikami - dostawa i montaż | m2
5.1.3 | Montaż płyty warstwowej PIR gr 10 cm na ścianie murowanej
5.2 | Obudowa dachu hala |  |  |  |  | 0
5.2.1 | blacha trapezowa T 150, dostawa i montaż | m2
5.2.2 | pokrycie dachu folia PCV gr 1,5 mm, 15cm wełny mineralnej ( w dwóch warstwach), paroizolacja , kliny spadkowe w korytach odwodnieniowych | m2
5.2.3 | podstawy pod świetliki oraz pod otwory technologiczne i instalacyjne | mb
5.2.4 | obróbka wraz z dociepleniem i wyklejeniem folią attyk , | mb
5.2.5 | czapa attyki | mb
5.2.6 | obróbka wraz z dociepleniem i wyklejeniem podstaw świetlików, podstaw wywietrzaków i przejśc technologicznych oraz instalacyjnych | mb
5.2.7 | odwodnienie dachu - system podciśnieniowy typu Pluvia | mb
5.3 | Stropodach |  |  |  |  | 0
5.3.1 | płyty filigran dostawa i montaż | m2
5.3.2 | nadlewka betonowa stropu filigran B 25 | m2
5.3.3 | zbrojenie stropu filigran | kg
5.3.4 | blacha trapezowa T 150, dostawa i montaż | m2
5.3.5 | pokrycie dachu folia PCV gr 1,5 mm, 30 cm wełny mineralnej ( w dwóch warstwach), paroizolacja | m2
5.3.6 | wykonanie klinów spadkowych w warstwie ocieplenia | m2
5.3.7 | obróbka wraz z dociepleniem i wyklejeniem folią attyk , | mb
5.3.8 | czapa attyki | mb
5.3.9 | wykonanie koryta odwadniającego | mb
5.3.10 | rura spustowa | mb
5.4 | Elewacja biurowca |  |  |  |  | 0
5.4.1 | wykonanie docieplenia ścian styropianem gr 18 cm wraz z wyprawą elewacyjną w systemie i obrobieniem ościezy | m2
5.4.2 | wykonanie docieplenia ścian wełną gr 18 cm wraz z wyprawą elewacyjną w systemie ( pas niepalny ) | m2
5.4.3 | montaż parapetów zewnętrznych | mb
6. | WYKONANIE PODBUDOWY POD POSADZKĘ WRAZ Z POSADZKAMI |  |  |  |  | 0
6.1 | Hala |  |  |  |  | 0
6.1.1 | podłoże z chudego betonu B 10, gr 10 cm | m2
6.1.2 | posadzka 18 cm, B25, zbrojenie rozproszone 25kg/m3, utwardzenie powierzchniowe, zatatarta na gładko , 2 x folia PE | m2
6.2 | Budynek biurowy |  |  |  |  | 0
6.2.1 | podłoże z chudego betonu B 10, gr 10 cm | m2
6.2.2 | 2 x folia PE na zakład | m2
6.2.3 | stryropian M30 gr 10 cm | m2
6.2.4 | gładź cementowa gr 5 cm zatarta na ostro | m2
6.2.5 | izolacje poziome przeciwodne w pomieszczeniach "mokrych" | m2
7. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  | 0
7.1 | Sufity podwieszone |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Sufit podwieszony z płyt GKI wodoodpornych na stelazu systemowym | m2
7.2 | Tynki |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Tynki ścian murowanych | m2
7.3 | Malowanie |  |  |  |  | 0
7.3.1 | Malowanie ścian | m2
7.3.2 | Malowanie sufitu | m2
7.4 | Okładziny ścienne z płytek |  |  |  |  | 0
7.4.1 | okładziny ścienne z płytek w pomieszczeniach wc i umywalniach | m2
7.4.2 | okładzina ścienna nad meblami w stołówce | m2
7.4.3 | izolacje pionowe przeciwodne w pomieszczeniach "mokrych" | m2
7.5 | Okładziny podłogowe |  |  |  |  | 0
7.5.1 | płytki posadzkowe | m2
7.6 | Parapety |  |  |  |  | 0
7.6.1 | parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu | m2
7.7 | Izolacja z wełny ściany murowanej od strony hali produkcyjnej |  |  |  |  | 0
7.7.1 | Izolacja gr 5 cm z wełny ściany murowanej od strony hali produkcyjnej wraz z wyprawą tynkarską | m2
8. | STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I BRAMY |  |  |  |  | 0
8.1 | Świetliki |  |  |  |  | 0
8.1.1 | świetlik kalenicowy, stały o wymiarze 3,3 x 15,50 m | szt
8.2 | Bramy |  |  |  |  | 0
8.2.1 | bramy zewnętrzne |  |  |  |  | 0
8.2.1.1 | Brama segmentowa, izolowana o wymiarze 4,5 x 4,5 m, z napędem elektrycznym,B1 | szt
8.2.2 | drzwi zewnętrzne |  |  |  |  | 0
8.2.2.1 | Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe o wymiarze 1,20x2,10 m Dz1 | szt
8.2.2.2 | Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe o wymiarze 0,90x2,10 m Dz2 | szt
8.2.2.3 | Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe o wymiarze 0,9+0,4x2,10 m Dz do okna O2 | szt
8.2.3. | drzwi wewnętrzne |  |  |  |  | 0
8.2.3.1 | Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe typu Porta o wymiarze 0,9 x 2,0 m D1 | szt
8.2.3.2 | Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe typu Porta z kratką, o wymiarze 0,9 x 2,0 m D2 | szt
8.2.3.3 | Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe typu Porta o wymiarze 1,2 x 2,0 m D3 | szt
8.2.3.4 | Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe typu Porta z kratką, o wymiarze 0,8 x 2,0 m D4 | szt
8.2.3.5 | Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe EI30 , o wymiarze 0,9 x 2,0 m D5 | szt
8.2.3.6 | Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe typu Porta z kratką , o wymiarze 0,8 x 2,0 m D6 | szt
8.2.3.7 | Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe z kratką, o wymiarze 0,9 x 2,0 m D7 | szt
8.3. | Stolarka okienna |  |  |  |  | 0
8.3.1 | Okna zewnętrzne |  |  |  |  | 0
8.3.1.1 | Okno aluminiowe stałe, o wymiarze 3,0 x2,8 m ( O1) | szt
8.3.1.2 | Okno aluminiowe stałe, o wymiarze 3,0 x2,8 m ( O2) bez drzwi DZ | szt
8.3.1.3 | Okno aluminiowe uchylne, o wymiarze 2,2 x1,0 m ( O3) | szt
8.3.1.4 | Okno aluminiowe uchylno-rozwieralne, o wymiarze 1,1 x1,0 m ( O4) | szt
8.3.1.5 | Okno aluminiowe stałe, szyba mleczna, o wymiarze 2,2 x2,0 m ( O5) | szt
9 | INSTALACJE |  |  |  |  | 0
9.1 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
9.1.1 | Instalacja uziemiająca, wyrównawcza i odgromowa | kpl
9.1.2 | Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego | kpl
9.1.3 | Rozdzielnice i tablice elektryczne | kpl
9.1.4 | Instalacja do gniazd 230 V i obwodów trójfazowych | kpl
9.2 | Instalacje sanitarne: wodnokanalizacyjna z białym montażem i armaturą sanitarną, c.o., ct, kotłownia |  |  |  |  | 0
9.1.1 | Instalacja wod-kan w budynku wraz z armaturą | kpl
9.1.2 | instalacja co, ct , kotłownia | kpl
9.3 | Instalacja wentylacji grawitacyjnej |  |  |  |  | 0
9.3.1 | dostawa i montaż wywietrzaków grawitacyjnych w hali produkcyjnej | szt
| RAZEM |  |  |  |  | 0
Uwagi:
1. | Wytyczne, materiały i kolorystyka zgodnie z projektem.
2. | Cena m3 wykopu musi zawierać również koszt wywozu nadmiaru urobku
3. | W cenie m3 elementu żelbetowego należy uwzględnić wykonanie tego elementu wraz koszty szalunków
4. | Wymiary drzwi podane w świetle przejścia
5. | Pozycje wyceny mają zawierać kompletne koszty robót wraz materiałem i sprzętem z punktu widzenia kompleksowego wykonania Inwestycji.
6. | cena m2 posadzki ma zawierac koszt opracowania projektu wykonawczego posadzki
7. | Stosowne projekty obudów należy uwzględnić odpowiednio w obudowie dachu oraz w obudowie ścian.
8. | W wycenie nie należy uwzględniać: sieci zewnętrznych,zagospodarowania terenu, wentylacji mechanicznej w bydunku socjalnym, dostawy i montażu wentylatorów mechanicznych w hali,